采购需求清单

| 林浦广场（奥的斯）电梯配件清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 部件名称 |  | 梯型 |  | 单位 |  |  |  | 含税单价限价（元） | 备注 |  |  |
| 1 |  | RSEB通讯板J1 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 567 | 含安装调试 |  |  |
| 2 |  | 机械油S46 |  | GeN2 |  | 桶 |  |  |  | 280 | 一桶5升 |  |  |
| 3 |  | 蓄电池NP7-12 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 120 |  |  |  |
| 4 |  | 对讲机电源X1 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 450 |  |  |  |
| 5 |  | 滚轮N2 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 6 |  | 机械油S68 |  | GeN2 |  | 桶 |  |  |  | 280 | 一桶5升 |  |  |
| 7 |  | 液晶显示器CR1 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 560 | 含安装调试 |  |  |
| 8 |  | 对讲机通讯装置J3 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 180 | 含安装调试 |  |  |
| 9 |  | 对讲机电源J13 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 320 |  |  |  |
| 10 |  | 油盒A1 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 45 |  |  |  |
| 11 |  | 光幕装配E7 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 1800 |  |  |  |
| 12 |  | 按钮D1 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 55 |  |  |  |
| 13 |  | 蓄电池NP4-12 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 120 |  |  |  |
| 14 |  | 门控制器G5 |  | GeN2 CN-MR |  | 件 |  |  |  | 1500 | 含安装调试 |  |  |
| 15 |  | 电路板CB1 |  | GeN2 CN-MR |  | 件 |  |  |  | 450 | 含安装调试 |  |  |
| 16 |  | 应急灯AN1 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 38 |  |  |  |
| 17 |  | 三折直梯护栏XHL-3 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 290 |  |  |  |
| 18 |  | RS14遥控站板B10 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 180 | 含安装调试 |  |  |
| 19 |  | 电路板CA1 |  | GeN2 CN-MR |  | 件 |  |  |  | 450 | 含安装调试 |  |  |
| 20 |  | 导靴CP3 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 90 |  |  |  |
| 21 |  | 触点开关组件C1 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 60 |  |  |  |
| 22 |  | 继电器1AF02 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 227 |  |  |  |
| 23 |  | 油盒A1 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 45 |  |  |  |
| 24 |  | 光幕装配E6 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 1200 |  |  |  |
| 25 |  | 风机G1 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 280 |  |  |  |
| 26 |  | 第一底坑急停开关盒AE1 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 280 |  |  |  |
| 27 |  | 滑块 DY1 |  | GeN2 CN-MR |  | 件 |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 28 |  | CSPB板 EL1 |  | GeN2 CN-MR |  | 件 |  |  |  | 600 | 含安装调试 |  |  |
| 29 |  | RS14通讯板 C1 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 227 | 含安装调试 |  |  |
| 30 |  | 液晶显示器 CR3 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 280 | 含安装调试 |  |  |
| 31 |  | 电池E1 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 120 |  |  |  |
| 32 |  | 光幕AC220-A |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 1200 |  |  |  |
| 33 |  | 继电器DC110V（1BF40） |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 180 |  |  |  |
| 34 |  | 遥控板AL1 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 180 | 含安装调试 |  |  |
| 35 |  | 接油盒C1 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 36 |  | 对讲机主机（方星） J7 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 1499 | 含安装调试 |  |  |
| 37 |  | 钢带检测端子 J2 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 80 |  |  |  |
| 38 |  | 显示芯片FM1 |  | GeN2 CN-MR |  | 件 |  |  |  | 180 | 含安装调试 |  |  |
| 39 |  | LCD 显示板AM1 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 450 | 含安装调试 |  |  |
| 40 |  | 接触器E48 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 70 |  |  |  |
| 41 |  | 灯具BQ3 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 66 |  |  |  |
| 42 |  | 应急灯D1 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 38 |  |  |  |
| 43 |  | EPB电路板F9 |  | GeN2 Comfort |  | 件 |  |  |  | 1800 | 含安装调试 |  |  |
| 44 |  | 厅门导靴B1 |  | GeN2 CN-MR |  | 件 |  |  |  | 35 |  |  |  |
| 45 |  | 滑轮AB1 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 38 |  |  |  |
| 46 |  | 按钮A711 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 60 |  |  |  |
| 47 |  | 编码器ADY1 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 1980 | 含安装调试 |  |  |
| 48 |  | 滑动导靴靴衬E2 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 47 |  |  |  |
| 49 |  | 滚轮K1 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 155 |  |  |  |
| 50 |  | 贸易管制-滚轮YS2 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 235 |  |  |  |
| 51 |  | 线端子板E1 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 38 | 含安装调试 |  |  |
| 52 |  | 锁AX1 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 138 |  |  |  |
| 53 |  | 整流桥KBPC 3510 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 54 |  | 极限开关E2 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 80 |  |  |  |
| 55 |  | 新护栏GP-XHL |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 500 |  |  |  |
| 56 |  | 涨绳轮开关CR400-NF |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 80 |  |  |  |
| 57 |  | 导靴 GX1 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 38 |  |  |  |
| 58 |  | CSB 监控器 AG15 |  | GeN2 CN-MR |  | 件 |  |  |  | 680 | 含安装调试 |  |  |
| 59 |  | 光幕B1 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 900 |  |  |  |
| 60 |  | CSB 监控器AG14 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 650 | 含安装调试 |  |  |
| 61 |  | 按钮D3 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 60 |  |  |  |
| 62 |  | 风机M1 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 280 |  |  |  |
| 63 |  | 门滑块EB1 |  | GeN2 CN-MRL |  | 件 |  |  |  | 7 |  |  |  |
| 64 |  | 轿厢灯LTH01003002-OPPLE |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 78 |  |  |  |
| 65 |  | 厅门锁A1 |  | GeN2 CN-MR |  | 件 |  |  |  | 75 |  |  |  |
| 66 |  | RBI端子J12 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 230 |  |  |  |
| 67 |  | 干簧管装配E2 |  | GeN2 CN-MR |  | 件 |  |  |  | 120 | 含安装调试 |  |  |
| 68 |  | SEL3-A1Z厅门锁开关AJ1 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 80 |  |  |  |
| 69 |  | 西门子接触器 1AG20 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 220 |  |  |  |
| 70 |  | 圆按钮C1 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 80 |  |  |  |
| 71 |  | 轮 AB1 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 38 |  |  |  |
| 72 |  | 开关电源RSP-200-27 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 380 |  |  |  |
| 73 |  | 液晶显示器CR1 |  | GeN2 CN-MR |  | 件 |  |  |  | 280 |  |  |  |
| 74 |  | 极限开关E3 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 80 |  |  |  |
| 75 |  | 门控制器G2 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 1500 | 含安装调试 |  |  |
| 76 |  | 电池M1 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 120 |  |  |  |
| 77 |  | EPB电路板F7 |  | GeN2 CN-MR |  | 件 |  |  |  | 1280 | 含安装调试 |  |  |
| 78 |  | 电池CB1240 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 120 |  |  |  |
| 79 |  | 机房对讲机Y1 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 280 |  |  |  |
| 80 |  | 终端板C1 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 90 | 含安装调试 |  |  |
| 81 |  | 导靴靴衬H2 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 45 |  |  |  |
| 82 |  | 光电装置BF3 |  | GeN2 Comfort |  | 件 |  |  |  | 1250 | 含安装调试 |  |  |
| 83 |  | 按钮（空白）A311 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 79 |  |  |  |
| 84 |  | 变频器LRU404 (ACJ1) |  | GeN2 Comfort |  | 件 |  |  |  | 9800 | 含安装调试 |  |  |
| 85 |  | 靴衬 H1 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 38 |  |  |  |
| 86 |  | 液晶显示器BS23 |  | GeN2 CN-MR |  | 件 |  |  |  | 450 | 含安装调试 |  |  |
| 87 |  | 开关R518 |  | GeN2 CN-MR |  | 件 |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 88 |  | 按钮F101 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 80 |  |  |  |
| 89 |  | 对讲机电源E5 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 320 |  |  |  |
| 90 |  | 门电机组件A2 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 1200 | 含安装调试 |  |  |
| 91 |  | 编码器Z1 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 3500 | 含安装调试 |  |  |
| 92 |  | 风机 NNN1 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 280 |  |  |  |
| 93 |  | 人工救援操作E4 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 790 |  |  |  |
| 94 |  | SPBC板 KB10 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 2580 | 含安装调试 |  |  |
| 95 |  | 按钮F354 |  | GeN2 CN-MR |  | 件 |  |  |  | 60 |  |  |  |
| 96 |  | PC板 AY5 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 550 | 含安装调试 |  |  |
| 97 |  | 237-TK2-11缓冲器开关 D506 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 80 |  |  |  |
| 98 |  | 按钮D6 |  | GeN2 Comfort |  | 件 |  |  |  | 80 |  |  |  |
| 99 |  | 极限开关E1 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 79 |  |  |  |
| 100 |  | 门触点 B1 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 101 |  | 电源RSP-320-27 |  | GeN2 CN-MR |  | 件 |  |  |  | 650 |  |  |  |
| 102 |  | 对讲机电源E10 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 330 |  |  |  |
| 103 |  | 对讲机电源 J16 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 350 |  |  |  |
| 104 |  | 液晶显示器 CR3 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 280 | 含安装调试 |  |  |
| 105 |  | GECB控制板 EE13 |  | GeN2 CN-MR |  | 件 |  |  |  | 2500 | 含安装调试 |  |  |
| 106 |  | 对讲机 J2 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 250 |  |  |  |
| 107 |  | CSPB板 FE1 |  | GeN2 Comfort |  | 件 |  |  |  | 680 | 含安装调试 |  |  |
| 108 |  | CSB 监控器 AG10 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 850 | 含安装调试 |  |  |
| 109 |  | LCD 显示板 AM2 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 450 | 含安装调试 |  |  |
| 110 |  | 靴衬 E6 |  | GeN2 CN-MRL |  | 件 |  |  |  | 38 |  |  |  |
| 111 |  | 电子板 KF10 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 750 | 含安装调试 |  |  |
| 112 |  | 终端板C2 |  | GeN2 CN-MR |  | 件 |  |  |  | 55 | 含安装调试 |  |  |
| 113 |  | 显示器 NNN14 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 420 | 含安装调试 |  |  |
| 114 |  | 门机控制盒 ABG1 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 2985 | 含安装调试 |  |  |
| 115 |  | 光电传感器 L1 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 450 | 含安装调试 |  |  |
| 116 |  | 门刀 C3 |  | GeN2 CN-MRL |  | 件 |  |  |  | 380 |  |  |  |
| 117 |  | 连接器 KW1 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 38 |  |  |  |
| 118 |  | 弹簧A1 |  | GeN2 Comfort |  | 件 |  |  |  | 68 |  |  |  |
| 119 |  | 编码器拆卸工具 ED1 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 40 |  |  |  |
| 120 |  | 编码器AL1 |  | GeN2 CN-MRL |  | 件 |  |  |  | 1980 | 含安装调试 |  |  |
| 121 |  | 滚轮 AC1 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 78 |  |  |  |
| 122 |  | 显示芯片FM2 |  | GeN2 Comfort |  | 件 |  |  |  | 250 | 含安装调试 |  |  |
| 123 |  | 无机房应急电池NP7-12 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 120 |  |  |  |
| 124 |  | 缓冲器开关D506 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 80 |  |  |  |
| 125 |  | 按钮标记牌 E136 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 126 |  | TCBC控制板 LJ20 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 4500 | 含安装调试 |  |  |
| 127 |  | 电路板电路PCB板 F4 |  | GeN2 Comfort |  | 件 |  |  |  | 680 | 含安装调试 |  |  |
| 128 |  | 滚轮 BZ1 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 88 | 含安装调试 |  |  |
| 129 |  | 油杯 AAA001 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 55 | 含安装调试 |  |  |
| 130 |  | 导靴 E1 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 35 | 含安装调试 |  |  |
| 131 |  | 缓冲器开关D506 |  | GeN2 Comfort |  | 件 |  |  |  | 80 | 含安装调试 |  |  |
| 132 |  | 油盒D2 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 20 | 含安装调试 |  |  |
| 133 |  | 开关电源W2 |  | GeN2 CN-MRL |  | 件 |  |  |  | 280 | 含安装调试 |  |  |
| 134 |  | 接触器0XF0-NY |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 450 | 含安装调试 |  |  |
| 135 |  | 外呼显示板CR1 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 280 | 含安装调试 |  |  |
| 136 |  | 感应器 HB1 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 150 | 含安装调试 |  |  |
| 137 |  | 油盒 B1 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 138 |  | 交流风机 XA2 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 280 |  |  |  |
| 139 |  | 钢带滑块GX1-1 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 140 |  | 按钮 L1 |  | GeN2 Comfort |  | 件 |  |  |  | 60 |  |  |  |
| 141 |  | 导轨脂F01-L |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 107 |  |  |  |
| 142 |  | 轿门门刀S1309261C |  | GeN2 Comfort |  | 件 |  |  |  | 380 |  |  |  |
| 143 |  | 开关AH2 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 80 |  |  |  |
| 144 |  | 开关 A1 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 70 |  |  |  |
| 145 |  | 厅门地坎总装D3 |  | GeN2 Comfort |  | 件 |  |  |  | 191 |  |  |  |
| 146 |  | 显示器 NNP14 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 450 | 含安装调试 |  |  |
| 147 |  | 钢带检测装置32KN（30mm） 5-Belt-- X3 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 380 | 含安装调试 |  |  |
| 148 |  | GECB控制板 EE9 |  | GeN2 Comfort |  | 件 |  |  |  | 1050 | 含安装调试 |  |  |
| 149 |  | 集成大厅指示器 G2 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 356 | 含安装调试 |  |  |
| 150 |  | 限位开关1370B |  | GeN2 CN-MRL |  | 件 |  |  |  | 60 |  |  |  |
| 151 |  | 衬板T1 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 13 |  |  |  |
| 152 |  | 钢带检测装置64KN(60mm)4-Belt - X8 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 520 | 含安装调试 |  |  |
| 153 |  | 导向装置 A6 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 580 |  |  |  |
| 154 |  | 锁梯开关BH1 |  | GeN2 Comfort |  | 件 |  |  |  | 180 |  |  |  |
| 155 |  | DCSS5-EDO2000控制盒 BH10 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 750 | 含安装调试 |  |  |
| 156 |  | 贸易管制-开关 TAA177DT1 |  | GeN2 CN-MR |  | 件 |  |  |  | 180 |  |  |  |
| 157 |  | 相序继电器 12WX |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 180 |  |  |  |
| 158 |  | 值班室对讲主机 E6 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 450 |  |  |  |
| 159 |  | 控制盒BD11 |  | GeN2 |  | 件 |  |  |  | 650 | 含安装调试 |  |  |
| 福州西（日立、三菱）电梯配件清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 |  | 规格/型号 |  | 单位 |  |  |  | 含税单价限价（元） |  |  | 备注 |  |
| 1 | 交流接触器 |  | D4011(AC220V) |  | 个 |  |  |  | 380 |  |  |  |  |
| 2 | 直流接触器 |  | 24V、110V |  | 个 |  |  |  | 280 |  |  |  |  |
| 3 | 继电器 |  | DCR110VDC |  | 个 |  |  |  | 180 |  |  |  |  |
| 4 | 楼层按钮 |  | DC5V |  | 个 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 5 | 轿厢操纵盘锁 |  | COP |  | 套 |  |  |  | 270 |  |  |  |  |
| 6 | 位置传感器 |  | 光电 |  | 个 |  |  |  | 450 |  |  |  |  |
| 7 | 机房对讲机 |  | DC24V |  | 个 |  |  |  | 220 |  |  |  |  |
| 8 | 门机皮带 |  | 电机至联动轮 |  | 条 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |
| 9 | 联动皮带 |  | S5M |  | 条 |  |  |  | 280 |  |  |  |  |
| 10 | 轿厢风扇 |  | 9B |  | 台 |  |  |  | 220 |  |  |  |  |
| 11 | 门自闭弹簧 |  | / |  | 根 |  |  |  | 58 |  |  |  |  |
| 12 | 轿门电器开关 |  | G98 |  | 个 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |
| 13 | 层门锁 |  | BDL-5X |  | 套 |  |  |  | 85 |  |  |  |  |
| 14 | 钢丝绳头装置 |  | 直径8mm |  | 套 |  |  |  | 285 |  |  |  |  |
| 15 | 厅门联动钢丝绳 |  | 直径3mm |  | 套 |  |  |  | 105 |  |  |  |  |
| 16 | 缓冲器开关 |  | D4N-4A72 |  | 个 |  |  |  | 80 |  |  |  |  |
| 17 | 门重锤配件 |  | / |  | 套 |  |  |  | 180 |  |  |  |  |
| 18 | 轿门锁 |  | / |  | 副 |  |  |  | 68 |  |  |  |  |
| 19 | 5V电源 |  | RT-3-5FF/A |  | 个 |  |  |  | 280 |  |  |  |  |
| 20 | 行程开关 |  | S3-B1370 |  | 米 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 21 | 24V开关电源 |  | S-100-24 |  | 个 |  |  |  | 280 |  |  |  |  |
| 22 | 接触器 |  | D4011(AC220V) |  | 个 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
| 23 | 相序继电器 |  | STEP |  | 个 |  |  |  | 150 |  |  |  |  |
| 24 | 断绳保护开关 |  | ZR236-11zr-U90-1816 |  | 个 |  |  |  | 80 |  |  |  |  |
| 25 | 缓冲器开关 |  | D4N-4A72 |  | 个 |  |  |  | 80 |  |  |  |  |
| 26 | 语音报站板 |  | / |  | 块 |  |  |  | 380 |  |  |  |  |
| 27 | 到站钟 |  | TXL-A |  | 个 |  |  |  | 85 |  |  |  |  |
| 28 | 安全钳开关 |  | LSE133RC1 |  | 个 |  |  |  | 80 |  |  |  |  |
| 29 | 光电开关感应器 |  | NDS-40 |  | 个 |  |  |  | 280 |  |  |  |  |
| 30 | 偏心轮 |  | / |  | 个 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 31 | 三角锁 |  | / |  | 个 |  |  |  | 33 |  |  |  |  |
| 32 | 对重导靴靴衬 |  | / |  | 块 |  |  |  | 38 |  |  |  |  |
| 33 | 挂轮组件 |  | / |  | 套 |  |  |  | 58 |  |  |  |  |
| 34 | 急停开关 |  | 红色蘑菇型 |  | 个 |  |  |  | 80 |  |  |  |  |
| 35 | 厅门开锁装置 |  | 标准三角锁 |  | 套 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |
| 36 | 门滑块 |  | / |  | 套 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 37 | 熔断器（5A） |  | / |  | 个 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 38 | 熔断器（10A） |  | / |  | 个 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 39 | 触电组件 |  | / |  | 套 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 40 | 张紧轮开关 |  | EL-1375 |  | 个 |  |  |  | 80 |  |  |  |  |
| 41 | 平层感应器 |  | YG-28 |  | 个 |  |  |  | 150 |  |  |  |  |
| 42 | 机房电话 |  | ZDH01-021-GC |  | 部 |  |  |  | 380 |  |  |  |  |
| 43 | 轿内用子机 |  | ZDH01-008 |  | 个 |  |  |  | 280 |  |  |  |  |
| 44 | 停电应急装置 |  | 12V/12A |  | 组 |  |  |  | 380 |  |  |  |  |
|  | （电池） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 钢丝绳 |  |  |  | 米 |  |  |  | 16.8 |  |  | 含安装调试 |  |
| 46 | 对重轮 |  | （铸铁） |  | 台 |  |  |  | 3000 |  |  | 含安装调试 |  |
| 47 | 整台绳丝剪裁 |  |  |  | 根 |  |  |  | 800 |  |  |  |  |